5. számú melléklet

Víziközmű-rendszer megnevezése:

74. Hegymagas-Raposka szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszer

Ellátott települések: Hegymagas

A szennyvízátemelők száma: 2

A gravitációs szennyvízgyűjtő hálózat  KG PVC csövekből épült, a nyomott csatornák KPE anyagú csövekből épültek a hálózat műszaki állapotának minősítése kiváló.

Szennyvíztisztító telep

- helye: Hegymagas

- kapacitása: 78 m3/d, 652 Leé

- műszaki állapota:. A szennyvíztisztító telep kiváló műszaki állapotú

Villamos energia: Hálózati engedélyes közcélú hálózatáról történő lecsatlakozás mellett a villamos energiát nyíltpiaci kereskedőn keresztül vásároljuk. A csatlakozás feszültségszintjétől függetlenül kizárólag kisfeszültségű mérést alkalmazunk. A csatlakozó és belső villamos hálózat állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.

Folyamatirányítás: Folyamatirányító rendszerünk ellátja működési területünkön a technológia felügyeletét, különböző irányítási, vezérlési funkciókat, adatgyűjtést. A rendszer a diszpécserközpont és a helyi irányítóberendezések között URH és/vagy GPRS alapú, a diszpécserközpontok között bérelt vonali kommunikációval van megoldva. A folyamatirányító rendszer szoftvere részben felújított, részben elavult, a terepi berendezések állapota villamos biztonságtechnikai szempontok alapján még megfelelő, azonban a felülvizsgálati jegyzőkönyvek szerint felújításra szorul.